ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа переносных приборов контроля горючих и

токсичных газов типа АНКАТ-7631Микро,

АНКАТ-7664Микро

Пожалуйста, сообщите как можно больше информации о конкретном применении заказываемых приборов (систем) безопасности.

I. Общие требования к датчикам взрывоопасных и токсичных веществ

| Контролируемые компоненты (при заказе выбрать от 1 до 4 компонентов) |  |
| --- | --- |
| Температура окружающей среды в месте контроля, оС | Мin Ном Мах |
| Категория взрывоопасности помещения в месте использования датчиков | Взрывоопасная Не опасная |
| Пороги срабатывания | Стандартные Нестандартные (укажите значение порогов) ______________ |
| Способ забора пробы | Диффузионный Принудительный |
| Вид сигнализации: - звуковая - световая - вибросигнализация |  |
| Наличие энергонезависимой памяти |  |
| Пробозаборное устройство | Пробозаборник для обеспечения отбора пробы из колодцев, а также где возможно присутствие воды ИБЯЛ.418311.050 |
|  | Газозаборник для обеспечения отборы пробы из труднодоступных мест ИБЯЛ.418311.033 |
| Наличие Морского и Речного Сертификата Соответствия | РМРС РРР |

II. Дополнительные сведения

Специальные требования к оборудованию:________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Пожалуйста, представьте краткое описание или эскиз защищаемого промышленного объекта.

1.1 Компания: ________________________________________________ Факс: __________________

1.2 E-mail: _____________________________ Тел.__________________________________________

1.3 Ф. И. О.: ____________________________________________________________ _____________

(лица заполняющего опросный лист)

1.4 Должность: _______________________________________________________________________

Дата __________________________   Подпись ________________________

# Text boxes

СО  ____________ шт.

СО (электрохимический датчик)

- 0-50 мг/м3

- 0-200 мг/м3

- 0-50 мг/м3

- 0-40 мг/м3

СО2  (инфракрасный датчик)

- 0-2   %

- 0-5   %

- 0-10 %

- 0-200 мг/м3

О2 (электрохимический датчик) 0-30 %

HCl (электрохимический датчик)  0-30 мг/м3

Н2S (электрохимический датчик)

- 0-20 мг/м3

- 0-40 мг/м3

NH3 (электрохимический датчик)  0-150 мг/м3

CL2 (электрохимический датчик)  0-25 мг/м3

SO2 (электрохимический датчик)  0-20 мг/м3 диапозон измерений

NO2 (электрохимический датчик)  0-10 мг/м3 диапозон измерений

CH4 (инфракрасный датчик)  0-99 % НКПР диапозон измерений

C3Н8 (инфракрасный датчик)  0-50 % НКПР

ΣСН (инфракрасный датчик)  0-99 % НКПР                  возможность  пересчета показаний от 0 до 42 000 мг/м3

EX  (термохимический датчик)  0-50 % НКПР

ФИД  0-3500 мг/м3 диапазон измерений (указать контролируемые компоненты    _____________________________  _________________________________________________)

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет